## Hoja1
¿La compañía cuenta con dispositivos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)?
¿La cantidad de cámaras es adecuada para cumplir su tarea principal enfocada a la prevención de incidentes?
¿Las cámaras instaladas tienen asignadas tareas específicas?
¿Todas las cámaras son monitoreadas permanentemente, sin excepción?
¿Los monitores dispuestos permiten el seguimiento adecuado del total de las cámaras instaladas?
¿Con base en la cantidad de cámaras instaladas y disponibles, la cantidad de personas para su monitoreo son suficientes?
¿Con base en la cantidad de cámaras instaladas y disponibles, los turnos de seguimiento son los adecuados?
¿Con base en el número de instalaciones o dependencias en otros lugares, poblaciones y ciudades, su lugar de monitoreo es uno solo?
¿Las características técnicas de las cámaras que componen el CCTV cumplen con el objetivo para el cual fueron instaladas?
¿Las características técnicas de cada una de las cámaras están disponibles?
¿Las características técnicas de las cámaras instaladas son aprovechadas por el operario?
¿Las características técnicas de las cámaras son apoyadas o soportadas por el Sistema de Iluminación?
¿El DVR tiene la suficiente capacidad técnica para soportar la información del CCTV instalado?
¿El DVR tiene un sistema de soporte eléctrico, materializado en una ó varias UPS (Uninterruptible Power Supply)?
¿Se hacen Back up del sistema?
¿El DVR posee un Plan de Mantenimiento preventivo semestral?
¿El operario del DVR tiene el conocimiento del sistema operativo y es idóneo?
¿La empresa instaladora del CCTV realiza las capacitaciones que sean necesarias para que sus operadores optimicen su funcion preventiva de seguridad?
¿La empresa instaladora del CCTV realiza, por lo menos, una visita mensual?
¿Cuándo se han detectado fallas en el sistema operativo se ha recibido la asesoría inmediata para resolver el conflicto?
¿ Existe un procedimiento para verificar el funcionamiento y realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de dispositivos de CCTV?
¿Los mantenimientos realizados han sido efectivos?
¿El Plan de mantenimiento de los equipos se hace cada seis meses?
¿Los funcionarios encargados de instalar el CCTV realizan informes mensuales sobre su estado, inspecciones, mantenimiento, etc?
Los Operadores de Medios Tecnologicos realizan un informe diario sobre el estado del CCTV?
¿El CCTV cuenta con un Esquema de ubicación de cámaras, para evidenciar fallas y puntos críticos?
¿El esquema de ubicación de las cámaras está actualizado y es fácil de entender?
¿El esquema del CCTV se encuentra en un recinto libre del acceso del público? (Área restringida)
¿La empresa cuenta con alarmas de intrusión?
¿La cantidad de alarmas es adecuada para cumplir su tarea principal?
¿Las alarmas instaladas tienen asignadas tareas específicas?
¿Todas las alarmas son monitoreados permanentemente, sin excepción?
¿Las características técnicas de los sensores cumplen con el objetivo para el cual fueron instalados?
¿Todos los sensores instalados están disponibles?
¿Las características técnicas de los sensores apoyan o soportan al CCTV?
¿Se han hecho pruebas de operatividad de los sensores con la Empresa de Monitoreo de la Alarma, por lo menos una vez quincenal?
¿Los tiempos de respuesta de la Empresa de Monitoreo de la Alarma son adecuados?
¿Se han hecho Encuestas de satisfacción del servicio por parte de la Empresa prestadora del servicio de Monitoreo?
¿Los mantenimientos preventivos al sistema de sensores son oportunos y efectivos?
¿La edificación cuenta con sensores de movimiento?
¿El tipo de detector elegido en cada zona es el adecuado respecto a su dimension?
¿Los sensores se encuentran a 3 - 4 metros alejados de las rejillas de calefacción y de lugares donde brille directamente la luz del sol?
los sensores de movimientos estan a una altura promedio de 3 metros.
Estos sensores son monitoreados mediante dispositivos de CCTV
Se encuentran instalados en sitios de “pasos-obligados ”, Es decir, áreas donde el tránsito de las personas tiene un solo camino, como la escalera o un pasillo principal.
¿La edificación cuenta con un dispositivo de sensores de rayos infrarrojos activos?
¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son adecuados?
¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son suficientes?
¿Los sensores de rayos infrarrojos activos no presentan ángulo ó espacios vacios de seguridad?
¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son probados periódicamente (semanalmente)?
¿Los sensores de rayos infrarrojos activos se encuentran monitoreados?
¿La edificación cuenta con un dispositivo de barreras de rayos infrarrojos activos?
¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son adecuadas?
¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son suficientes?
¿Las barreras de rayos infrarrojos activos no presentan vacios de seguridad?
¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son probados periódicamente (semanalmente)?
¿Las barreras de rayos infrarrojos activos se encuentran monitoreadas?
¿La edificación cuenta con sensores magneticos para proteger puertas y ventanas con bisagras o corredizas, y en general todo tipo de apertura?
¿El tipo de magnetico utilizado cumple con su funcion para el cual fueron istalados?
La brecha o la distancia entre el imán y el contacto debe ser la menor posible dentro de la especificada por el fabricante.
Los magnéticos comunes estan paralelos a la abertura y entre sí, alineados y no desplazados?.
El detector magnético esta protegido con su cubierta plástica o metálica para evitar la rotura o rajaduras de la ampolla.
El detector magnético esté bien atornillado y su cable correctamente encolado o engrampado.
Los detectores magneticos son provados periodicamente (semanalmente)?
¿La edificacion cuenta con sensores de rutura en las vidrieras, ventanales, exhibidores de vidrio, etc.?
¿Se encuentran instalados en vidrieras cerradas, para evitar la rotura accidental de un vidrio que pueda provocar una falsa alarma?.
¿Las instalaciones cuentan con Detectores de rotura de vidrios ambientales donde su radio de acción sea de aproximadamente 5m y pueda proteger varios paneles en distintas paredes?
¿Las instalaciones cuentan con Detectores de rotura de vidrios piezoeléctrico que se adhiere al vidrio y protege solo el panel en el que se encuentra?.
¿Las instalaciones cuentan con detectores de vibración?
¿Las instalaciones cuentan con detectores sismicos utilizados para proteger cajas fuertes, tesoros bancarios y en general cualquier pared vulnerable a perforaciones o roturas, sea de concreto o de acero?.
¿Estos sensores estan firmemente atornillados a la superficie a proteger y su eficacia se limita a la superficie recomendada por el fabricante?.
¿Las instalaciones cuentan con botones de pánico para enviar una señal manual a una estación de monitoreo?. Esta puede ser aviso de incendio o de asalto, entre otras.
¿Hay botones de panico colocados en lugares ocultos pero a mano del usuario. Por ejemplo, debajo de un escritorio, dentro de un baño o cerca de una puerta, para dar avisos de forma silenciosa?.
¿Se entrena al personal de como usar los botones de panico?. Ya que no se puede usar en situaciones de asaltos donde peligre la seguridad de las víctimas.
¿Se han hecho pruebas de operatividad de los botones de pánico, por lo menos una vez al mes?
¿La malla electrificada es la adecuadas, hay sufucientes y son resistentes?
¿El sistema eléctrico es probado periódicamente (semanalmente)?
La caja de control se encuentra instalada cerca de un enchufe de energía y en un lugar que sea fácil de acceder en caso de emergencia?
¿La malla electrificada cuenta con los estándares autorizados de voltaje y amperaje?
¿La malla electrificada se encuentra monitoreada?
Las varillas bases estan completamente enterradas a 6 metros de la caja de control y a 3 metros de distancia una de la otra si necesita más de una para cubrir el espacio?
la distancia entre cada poste esta entre 7.5 a 22.5 metros?, para evitar que los alambres se rompan cuando algo choque contra ellos.
Si la malla estara en la parte superior de la edificacion, el primer alambre electrificado se encuentra a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo?, Esta condición es exigida por la normativa con el fin de evitar toques accidentales por personas que no tienen la intención de ingresar al área protegida.
La alarma se dispara entre los 5 y 8 segundos de ser violado el sistema?
Para una cerca que este instalada desde el suelo, para impedir el acceso de personas el alambre superior llega a 1,30 metros?
Se usaron alambres aislantes para crear el puente que conecta cada fila de alambre.
Los puentes se encuentran distribuidos en intervalos regulares para asegurar la integridad de la cerca si una conexión se rompe?
letreros de ‘peligro’ estén colocados a lo largo de la cerca y que seancompletamente visibles.
Los letreros de "peligro" estan colocados a lo largo de la cerca y que sean completamente visibles, para dar aviso a las personas que pasan cerca del lugar y evitar accidentes de propios y extraños?
¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso?
¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso adicional para ser empleada en caso de una situación delictiva?
¿Las claves de acceso son actualizadas cada seis meses?
¿La empresa cuenta con dispositivos alarmas contra incendio?
¿La empresa cuenta con dispositivos alarmas para derramamiento de agua?
¿La cantidad de sensores es adecuada para cumplir su tarea principal?
¿Los sensores instalados tienen asignadas tareas específicas?
¿Todos los sensores son monitoreados permanentemente, sin excepción?
¿Las características técnicas de los sensores cumplen con el objetivo para el cual fueron instalados?
¿Todos los sensores instalados están disponibles?
¿Las características técnicas de los sensores apoyan o soportan al CCTV?
¿Se han hecho pruebas de operatividad de los sensores con la Empresa de Monitoreo de la Alarma, por lo menos una vez quincenal?
¿Los tiempos de respuesta de la Empresa de Monitoreo de la Alarma son adecuados?
¿Se han hecho Encuestas de satisfacción del servicio por parte de la Empresa prestadora del servicio de Monitoreo?
¿Los mantenimientos preventivos al sistema de sensores son oportunos y efectivos?
la central de detección esta instalada en lugar vigilado o su señal se repite
la instalación se extiende a todos los espacios contemplados en la norma
la distancia entre detectores y paredes es mayor o igual a 0,5 m. excepto en pasillos u otras zonas de anchura inferior a 1 m.
la zona de 0,5 m. que rodea a los detectores (lateralmente y por debajo) está libre de toda instalación y de todo almacenamiento
se cumplen las condiciones de distancias y áreas de cobertura de los detectores conforme a lo exigido por la norma (20 m2, 60 m2, 80 m2, etc.)
se cumplen las distancias al techo requeridas por la norma
en el caso de cubiertas a dos aguas de pendiente superior a 20˚, se instala una fila de detectores en la parte más alta del local
en caso de cubiertas en diente de sierra, se instalan detectores según indica la norma
los límites de altura de techos se cumplen (humos menor a 12 m. / calor menor a 7,5 m.)
se cumple con los criterios de instalación de detectores en techos con correas (alveolos)
los pulsadores están situados en las rutas de evacuación y de tal forma que no haya que recorrer más de 30 m. desde cualquier punto para alcanzar uno de ellos
los pulsadores están situados a una altura de entre 1,2 − 1,5 m.
el cable utilizado en la instalación esta libre de halógenos
el cable discurre protegido frente al fuego y los daños mecánicos
esta protegido el falso suelo y falso techo si lo requiere la norma
en caso de existir detección lineal, la distancia máxima entre dos detectores es de 13 m.
en caso de existir detección lineal, el área máxima protegida por sistema es como máximo de 1.300 m2
en caso de existir detección lineal, la longitud máxima de cobertura recomendada para cada detector es de 100 m. (salvo especificación técnica al respecto del fabricante)
en caso de existir detección lineal, la distancia del detector al techo debe estar entre 0,4 y 0,6 m. (salvo especificación técnica al respecto del fabricante)
¿La superficie vigilada por cada detector es inferior a los valores máximos admitidos?
¿Las distancias entre detectores y muros son superiores a 0,5 m., salvo en pasillos de 1 m. de ancho?
¿Las distancias de los detectores al suelo son inferiores a 12 m?
¿Esta libre de obstaculos una zona de 0,5 m. alrededor de cada detector?
¿Las pruebas de funcionamiento de los detectores son favorables?
¿La superficie vigilada por cada detector es inferior a los valores máximos admitidos?
¿Las distancias entre detectores y muros son superiores a 0,5 m., salvo en pasillos de 1 m. de ancho?
¿Esta libre de obstáculos una zona de 0,5 m. alrededor de cada detector, lateralmente y por debajo del mismo?
¿Las pruebas de funcionamiento de los detectores son favorables?
existen los extintores adecuados a las clases de fuego posibles
la distancia desde cualquier punto al extintor más cercano no excede de: 25 m. para extintores que han de usarse en fuegos de clase A 50 m. para extintores que han de usarse en fuegos de tipo B
El emplazamiento de los extintores es correcto
Los extintores son fácilmente accesibles
Existe señalización de los extintores
existen puntos de limpieza correctamente instalados
existen puntos de prueba correctamente instalados
existe presostato o interruptor de flujo supervisado en la central de detección
las señales de alarma se transmiten a un lugar vigilado
la vávula de corte esta supervisada, mediante final de carrera, en la central de detección
la tubería utilizada es de cobre o acero
la tubería utilizada es de acero galvanizado en caso de instalación seca, alterna o de acción previa
es posible vaciar toda la tubería del sistema
los ramales se conectan únicamente a la parte lateral o superior del colector
existe un soporte como máximo cada 4 m.
existe al menos un soporte por cada sección de tubería ranurada
existe al menos un soporte a una distancias 1 m. de cada junta
existe al menos 1 soporte por rociador
las tubería verticales de más de 2 m. tienen soporte adicional
el puesto de control esta señalizado y con la placa de características presente
Distancia del deflector del rociador a la carga mayor o igual 150 mm.
Separación vertical entre niveles menor o igual a 3,5 m., o dos niveles de producto como máximo
El almacén se ha clasificado de categoría III−IV en caso de que la carga esté retractilada?
Si los rociadores estan distribuidos en las chimeneas y cada dos cargas, el almacén debe de ser categoría I−II
Si los rociadores estan distribuidos en las chimeneas y en cada carga, el almacén debe ser de categoría III−IV
Existe un ramal por cada 3,2 m. de anchura de estante?
Los rociadores intermedios deben son de respuesta rápida?
Los rociadores de techo tienen igual o menor sensibilidad que los de estanterías?
Los rociadores ubicados en las estanterías disponen de jaula y placa antiagua de entre 75−150 mm?
Los rociadores ESFR estan ubicados en las zonas de almacenamiento
Las estanterías que protegen no deben ser del tipo cerrado
Los materiales se almacenan de forma diferente a estar en contenedores abiertos
Los materiales no estan almacenados en BIN−BOX
Se trata de un sistema sólo de tubería húmeda
Las mercancías a almacenar son susceptibles de poder protegerse con esfr
La altura máxima del edificio en cualquier punto es de 13,7 m
La altura máxima de almacenamiento es de 12,2 m.
La pendiente del techo es de 16,7%
El tipo de rociador elegido y los parámetros de diseño son correctos de acuerdo con las alturas del edificio, almacenamiento, y el riesgo asociado
se ha considerado de manera correcta la duración del abastecimiento y el caudal para los medios manuales asociados
La temperatura en el interior del almacén esta por encima del riesgo de congelación
Se ha considerado de manera correcta la operación de 12 cabezas rociadoras a las presiones requeridas por el riesgo
En caso de existir protección bajo obstrucciones, se han considerado 14 cabezas rociadoras en operación
La cobertura máxima por rociador es de 9,3 m2
La cobertura mínima por rociador es de 6 m2
La separación máxima entre rociadores es de 3,7 m. si la altura de almacenamiento no excede de 9,1 m.
La separación máxima entre rociadores es de 3,1 m. si la altura de almacenamiento supera los 9,1 m.
La separación mínima entre rociadores es de 2,4 m.
El deflector de los rociadores k14 colgantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 152−356 mm
El deflector de los rociadores k14 montantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 76−304 mm
El deflector de los rociadores k25 colgantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 152−457 mm
Las distancias de los rociadores a correas, vigas u obstáculos similares son suficientes para su correcto funcionamiento
Se cumplen los requisitos de distancia del deflector al propio tubo o en caso necesario se utilizan velas
Se cumplen, en general, los requisitos relativos a la no obstrucción de la descarga de rociadores, según NFPA
Se incluyen rociadores bajo obstrucciones superiores a los límites establecidos por la norma
Los rociadores caen fuera de la vertical de exutorios, lucernarios, etc.
La distancia entre el deflector y la parte superior del almacenamiento es mayor o igual a 914mm.
Los soportes son correctos y están detallados en los planos
En los planos deben estar indicados las posiciones de los elementos que pueden producir obstrucciones (luminarias, correas, etc.)
Los cálculos del diseño, concentración y diámetros son correctos
si existe tubería de diámetro nominal mayor de 32 mm., el sistema de extinción completo (botellas y tubería) debe tener marcado CE
El factor de concentración elegido es el adecuado al riesgo
Se han tenido en cuenta los requisitos de seguridad para zonas ocupadas
Los accesorios utilizados (TE´s, codos…) están preparados para resistir alta presión
La tubería utilizada es la correcta en términos de presión
La soportación utilizada es correcta (soportes fijos)
Las boquillas están distribuidas para permitir un reparto uniforme del gas
Si el recinto tiene una altura entre 5 − 10 m., se instalan boquillas adicionales a un tercio de la altura del techo
Los detectores están correctamente instalados y tienen líneas cruzadas
Existe un retardo de disparo no superior a 30 s
Existen pulsadores de disparo y de inhibición
Existe sirena de prealarma
Existe letrero óptico−acústico de extinción disparada
El sistema dispone de algún dispositivo de bloqueo mecánico
El sistema dispone de dispositivos de control de peso
Existe un mecanismo para detectar una fuga o derramamiento de agua?
¿La cantidad de detectores son adecuados para cumplir su tarea principal?
Es el techo del área de servidores impermeable para evitar el paso de agua desde niveles superiores?
Están construidas las puertas del área de servidores de manera que sellen las entradas ante fugas externas, bloqueando el ingreso de agua por las mismas
Contiene el área de servidores un drenaje en el piso en caso de ingreso de agua
¿La central es individual y exclusiva del usuario?
¿Las pruebas de funcionamiento se han realizado con resultado favorable?
¿Esta situada en las cercanias de un acceso principal a nivel de calle y accesible?
¿Esta protegida contra eventuales acciones perjudiciales (Vibraciones, humo, polvo, vapores, etc)?
¿En caso de fallo de alimentación eléctrica de la red, se comprueba que conmuta automáticamente la alimentación por baterías?
¿La alimentación de la red cumple las siguientes prescripciones: Circuito diferenciado y exclusivo, Protección independiente, Capaz de alimentar simultaneamente la central, sistemas de alarma y carga máxima de la batería.?
¿Existen señales visuales y sonoras que idiquen un fallo de alimentación de red y de alimentación de las baterías?
¿Existen y funcionan correctamente dispositivos de alarma de incendio en la Central o en su proximidad?
¿Se ha facilitado la información necesaria sobre el uso y las instrucciones de mantenimiento de la instalación, para su buen uso y conservación?
¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso?
¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso adicional para ser empleada en caso de una situación delictiva?
¿Las claves de acceso son actualizadas cada seis meses?
¿El Plan de mantenimiento de las antenas se hace cada seis meses?
¿Se hacen pruebas de operatividad a las antenas?
¿Los asesores de las tiendas realizan informes mensuales sobre el estado, inspecciones, mantenimientos, etc. de las antenas?
¿Existe un procedimiento para el control de acceso de visitantes?
¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de visitantes?
¿Dentro de los procedimientos se encuentra el registro fotográfico de la persona visitante?
¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento?
¿El visitante recibe dentro de su Tarjeta control o carnet, un instructivos con Medidas de seguridad al interior de las instalaciones?
¿Dentro del procedimiento, la Empresa de Vigilancia ó anfitrión, le solicita al visitante un documento con foto, exceptuando la Cédula de Ciudadanía?
¿El control de acceso de visitantes cuenta con una inspección personal mediante la ayuda de un Garrett?
Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia cuenta con caninos entrenados que ayuden a prevenir la entrada de elementos peligrosos o sustancias psico-activas?
¿El control de acceso de visitantes cuenta con Arcos infra-rojos y Rayos X para objetos?
Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia le suministra al visitante una tarjeta RIF para su desplazamiento al interior de las instalaciones?
¿Existe un procedimiento para el control de acceso de funcionarios?
¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de funcionarios?
¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento?
¿El funcionario cuenta con una tarjeta o carnet, para el control de su ingreso y salida de las instalaciones?
¿Existe un procedimiento para el control de acceso de vehículos?
¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de vehículos?
¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento?
¿Los funcionarios propietarios de vehículos cuentan con un tarjeta, control o carnet, para el control de su ingreso y salida de las instalaciones, en el que se incluya su fotografía personal y la del vehículo?
Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia cuenta con caninos entrenados que ayuden a prevenir la entrada de elementos peligrosos o sustancias psico-activas?
¿Dentro del procedimiento, la Empresa de Vigilancia ó anfitrión, le solicita al visitante un documento con foto, exceptuando la Cédula de Ciudadanía, que permita crear una base de datos de vehículos visitantes y que prevenga el acceso de un vehículo hurtado?
¿Los parqueaderos son amplios y suficientes para la cantidad de funcionarios y visitantes?
¿Los parqueaderos son vigilados o monitoreados mediante CCTV?
¿Los parqueaderos destinados a despacho de mercancías están monitoreados individualmente?
¿El guarda de seguridad se percata de la identidad de la persona y su vehículo mediante una cámara del CCTV?
¿El guarda de seguridad es quien activa el sistema de apertura y cierres de portones del acceso vehicular, en el caso de visitantes?
¿Los propietarios de vehículos cuentan con tarjeta RIF u otros mecanismos electrónicos para su acceso y salida a las instalaciones ó edificaciones?
¿Todos los vehículos que entran y salen de las instalaciones son monitoreados por el CCTV?
Se capacita al personal de seguridad en la utilizacion de los dispositivos y herramientas tecnologicas de seguridad?.
Se recibe capacitación frecuentemente acerca de los avances tecnológicos y actualizaciones de los sistemas
Tiene un procedimiento a seguir para la solicitud y respuesta de requerimientos por parte de empleados y clientes.
Se cuenta con Telefonos Celulares para las comunicaciones del personal de seguridad.
Se cuenta con Radios Avantel para la comunicación de Seguridad.
El software de monitoreo permite función matricial
La administración del sistema de CCTV es independiente y solo le compete al departamento de seguridad
Se realizan estudios previos documentados para el desarrollo de proyectos de infraestructura?
Existe alguna bitácora de funcionamiento del sistema
Existe algún protocolo establecido para restauración del sistema de CCTV en caso de fallo general
Existen las condiciones eléctricas óptimas para el funcionamiento de los equipos de CCTV
Se tiene condiciones óptimas de iluminación para las áreas resguardadas con equipos de video?
Se realiza interventoría de proyectos a los sistemas instalados
Se tiene hoja de vida de los equipos instalados, con referencias de tiempo de instalación

## Hoja2
¿La compañía cuenta con dispositivos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)? | ¿La cantidad de cámaras es adecuada para cumplir su tarea principal enfocada a la prevención de incidentes? | ¿Las cámaras instaladas tienen asignadas tareas específicas? | ¿Todas las cámaras son monitoreadas permanentemente, sin excepción? | ¿Los monitores dispuestos permiten el seguimiento adecuado del total de las cámaras instaladas? | ¿Con base en la cantidad de cámaras instaladas y disponibles, la cantidad de personas para su monitoreo son suficientes? | ¿Con base en la cantidad de cámaras instaladas y disponibles, los turnos de seguimiento son los adecuados? | ¿Con base en el número de instalaciones o dependencias en otros lugares, poblaciones y ciudades, su lugar de monitoreo es uno solo? | ¿Las características técnicas de las cámaras que componen el CCTV cumplen con el objetivo para el cual fueron instaladas? | ¿Las características técnicas de cada una de las cámaras están disponibles? | ¿Las características técnicas de las cámaras instaladas son aprovechadas por el operario? | ¿Las características técnicas de las cámaras son apoyadas o soportadas por el Sistema de Iluminación? | ¿El DVR tiene la suficiente capacidad técnica para soportar la información del CCTV instalado? | ¿El DVR tiene un sistema de soporte eléctrico, materializado en una ó varias UPS (Uninterruptible Power Supply)? | ¿Se hacen Back up del sistema? | ¿El DVR posee un Plan de Mantenimiento preventivo semestral? | ¿El operario del DVR tiene el conocimiento del sistema operativo y es idóneo? | ¿La empresa instaladora del CCTV realiza las capacitaciones que sean necesarias para que sus operadores optimicen su funcion preventiva de seguridad? | ¿La empresa instaladora del CCTV realiza, por lo menos, una visita mensual? | ¿Cuándo se han detectado fallas en el sistema operativo se ha recibido la asesoría inmediata para resolver el conflicto? | ¿ Existe un procedimiento para verificar el funcionamiento y realizar el mantenimiento preventivo/correctivo de dispositivos de CCTV? | ¿Los mantenimientos realizados han sido efectivos? | ¿El Plan de mantenimiento de los equipos se hace cada seis meses? | ¿Los funcionarios encargados de instalar el CCTV realizan informes mensuales sobre su estado, inspecciones, mantenimiento, etc? | Los Operadores de Medios Tecnologicos realizan un informe diario sobre el estado del CCTV? | ¿El CCTV cuenta con un Esquema de ubicación de cámaras, para evidenciar fallas y puntos críticos? | ¿El esquema de ubicación de las cámaras está actualizado y es fácil de entender? | ¿El esquema del CCTV se encuentra en un recinto libre del acceso del público? (Área restringida) | ¿La empresa cuenta con alarmas de intrusión? | ¿La cantidad de alarmas es adecuada para cumplir su tarea principal? | ¿Las alarmas instaladas tienen asignadas tareas específicas? | ¿Todas las alarmas son monitoreados permanentemente, sin excepción? | ¿Las características técnicas de los sensores cumplen con el objetivo para el cual fueron instalados? | ¿Todos los sensores instalados están disponibles? | ¿Las características técnicas de los sensores apoyan o soportan al CCTV? | ¿Se han hecho pruebas de operatividad de los sensores con la Empresa de Monitoreo de la Alarma, por lo menos una vez quincenal? | ¿Los tiempos de respuesta de la Empresa de Monitoreo de la Alarma son adecuados? | ¿Se han hecho Encuestas de satisfacción del servicio por parte de la Empresa prestadora del servicio de Monitoreo? | ¿Los mantenimientos preventivos al sistema de sensores son oportunos y efectivos? | ¿La edificación cuenta con sensores de movimiento? | ¿El tipo de detector elegido en cada zona es el adecuado respecto a su dimension? | ¿Los sensores se encuentran a 3 - 4 metros alejados de las rejillas de calefacción y de lugares donde brille directamente la luz del sol? | los sensores de movimientos estan a una altura promedio de 3 metros. | Estos sensores son monitoreados mediante dispositivos de CCTV | Se encuentran instalados en sitios de “pasos-obligados ”, Es decir, áreas donde el tránsito de las personas tiene un solo camino, como la escalera o un pasillo principal. | ¿La edificación cuenta con un dispositivo de sensores de rayos infrarrojos activos? | ¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son adecuados? | ¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son suficientes? | ¿Los sensores de rayos infrarrojos activos no presentan ángulo ó espacios vacios de seguridad? | ¿Los sensores de rayos infrarrojos activos son probados periódicamente (semanalmente)? | ¿Los sensores de rayos infrarrojos activos se encuentran monitoreados? | ¿La edificación cuenta con un dispositivo de barreras de rayos infrarrojos activos? | ¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son adecuadas? | ¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son suficientes? | ¿Las barreras de rayos infrarrojos activos no presentan vacios de seguridad? | ¿Las barreras de rayos infrarrojos activos son probados periódicamente (semanalmente)? | ¿Las barreras de rayos infrarrojos activos se encuentran monitoreadas? | ¿La edificación cuenta con sensores magneticos para proteger puertas y ventanas con bisagras o corredizas, y en general todo tipo de apertura? | ¿El tipo de magnetico utilizado cumple con su funcion para el cual fueron istalados? | La brecha o la distancia entre el imán y el contacto debe ser la menor posible dentro de la especificada por el fabricante. | Los magnéticos comunes estan paralelos a la abertura y entre sí, alineados y no desplazados?. | El detector magnético esta protegido con su cubierta plástica o metálica para evitar la rotura o rajaduras de la ampolla. | El detector magnético esté bien atornillado y su cable correctamente encolado o engrampado. | Los detectores magneticos son provados periodicamente (semanalmente)? | ¿La edificacion cuenta con sensores de rutura en las vidrieras, ventanales, exhibidores de vidrio, etc.? | ¿Se encuentran instalados en vidrieras cerradas, para evitar la rotura accidental de un vidrio que pueda provocar una falsa alarma?. | ¿Las instalaciones cuentan con Detectores de rotura de vidrios ambientales donde su radio de acción sea de aproximadamente 5m y pueda proteger varios paneles en distintas paredes? | ¿Las instalaciones cuentan con Detectores de rotura de vidrios piezoeléctrico que se adhiere al vidrio y protege solo el panel en el que se encuentra?. | ¿Las instalaciones cuentan con detectores de vibración? | ¿Las instalaciones cuentan con detectores sismicos utilizados para proteger cajas fuertes, tesoros bancarios y en general cualquier pared vulnerable a perforaciones o roturas, sea de concreto o de acero?. | ¿Estos sensores estan firmemente atornillados a la superficie a proteger y su eficacia se limita a la superficie recomendada por el fabricante?. | ¿Las instalaciones cuentan con botones de pánico para enviar una señal manual a una estación de monitoreo?. Esta puede ser aviso de incendio o de asalto, entre otras. | ¿Hay botones de panico colocados en lugares ocultos pero a mano del usuario. Por ejemplo, debajo de un escritorio, dentro de un baño o cerca de una puerta, para dar avisos de forma silenciosa?. | ¿Se entrena al personal de como usar los botones de panico?. Ya que no se puede usar en situaciones de asaltos donde peligre la seguridad de las víctimas. | ¿Se han hecho pruebas de operatividad de los botones de pánico, por lo menos una vez al mes? | ¿La malla electrificada es la adecuadas, hay sufucientes y son resistentes? | ¿El sistema eléctrico es probado periódicamente (semanalmente)? | La caja de control se encuentra instalada cerca de un enchufe de energía y en un lugar que sea fácil de acceder en caso de emergencia? | ¿La malla electrificada cuenta con los estándares autorizados de voltaje y amperaje? | ¿La malla electrificada se encuentra monitoreada? | Las varillas bases estan completamente enterradas a 6 metros de la caja de control y a 3 metros de distancia una de la otra si necesita más de una para cubrir el espacio? | la distancia entre cada poste esta entre 7.5 a 22.5 metros?, para evitar que los alambres se rompan cuando algo choque contra ellos. | Si la malla estara en la parte superior de la edificacion, el primer alambre electrificado se encuentra a 2 metros de altura sobre el nivel del suelo?, Esta condición es exigida por la normativa con el fin de evitar toques accidentales por personas que no | La alarma se dispara entre los 5 y 8 segundos de ser violado el sistema? | Para una cerca que este instalada desde el suelo, para impedir el acceso de personas el alambre superior llega a 1,30 metros? | Se usaron alambres aislantes para crear el puente que conecta cada fila de alambre. | Los puentes se encuentran distribuidos en intervalos regulares para asegurar la integridad de la cerca si una conexión se rompe? | letreros de ‘peligro’ estén colocados a lo largo de la cerca y que seancompletamente visibles. | Los letreros de "peligro" estan colocados a lo largo de la cerca y que sean completamente visibles, para dar aviso a las personas que pasan cerca del lugar y evitar accidentes de propios y extraños? | ¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso? | ¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso adicional para ser empleada en caso de una situación delictiva? | ¿Las claves de acceso son actualizadas cada seis meses? | ¿La empresa cuenta con dispositivos alarmas contra incendio? | ¿La empresa cuenta con dispositivos alarmas para derramamiento de agua? | ¿La cantidad de sensores es adecuada para cumplir su tarea principal? | ¿Los sensores instalados tienen asignadas tareas específicas? | ¿Todos los sensores son monitoreados permanentemente, sin excepción? | ¿Las características técnicas de los sensores cumplen con el objetivo para el cual fueron instalados?2 | ¿Todos los sensores instalados están disponibles?3 | ¿Las características técnicas de los sensores apoyan o soportan al CCTV?4 | ¿Se han hecho pruebas de operatividad de los sensores con la Empresa de Monitoreo de la Alarma, por lo menos una vez quincenal?5 | ¿Los tiempos de respuesta de la Empresa de Monitoreo de la Alarma son adecuados?6 | ¿Se han hecho Encuestas de satisfacción del servicio por parte de la Empresa prestadora del servicio de Monitoreo?7 | ¿Los mantenimientos preventivos al sistema de sensores son oportunos y efectivos?8 | la central de detección esta instalada en lugar vigilado o su señal se repite | la instalación se extiende a todos los espacios contemplados en la norma | la distancia entre detectores y paredes es mayor o igual a 0,5 m. excepto en pasillos u otras zonas de anchura inferior a 1 m. | la zona de 0,5 m. que rodea a los detectores (lateralmente y por debajo) está libre de toda instalación y de todo almacenamiento | se cumplen las condiciones de distancias y áreas de cobertura de los detectores conforme a lo exigido por la norma (20 m2, 60 m2, 80 m2, etc.) | se cumplen las distancias al techo requeridas por la norma | en el caso de cubiertas a dos aguas de pendiente superior a 20˚, se instala una fila de detectores en la parte más alta del local | en caso de cubiertas en diente de sierra, se instalan detectores según indica la norma | los límites de altura de techos se cumplen (humos menor a 12 m. / calor menor a 7,5 m.) | se cumple con los criterios de instalación de detectores en techos con correas (alveolos) | los pulsadores están situados en las rutas de evacuación y de tal forma que no haya que recorrer más de 30 m. desde cualquier punto para alcanzar uno de ellos | los pulsadores están situados a una altura de entre 1,2 − 1,5 m. | el cable utilizado en la instalación esta libre de halógenos | el cable discurre protegido frente al fuego y los daños mecánicos | esta protegido el falso suelo y falso techo si lo requiere la norma | en caso de existir detección lineal, la distancia máxima entre dos detectores es de 13 m. | en caso de existir detección lineal, el área máxima protegida por sistema es como máximo de 1.300 m2 | en caso de existir detección lineal, la longitud máxima de cobertura recomendada para cada detector es de 100 m. (salvo especificación técnica al respecto del fabricante) | en caso de existir detección lineal, la distancia del detector al techo debe estar entre 0,4 y 0,6 m. (salvo especificación técnica al respecto del fabricante) | ¿La superficie vigilada por cada detector es inferior a los valores máximos admitidos? | ¿Las distancias entre detectores y muros son superiores a 0,5 m., salvo en pasillos de 1 m. de ancho? | ¿Las distancias de los detectores al suelo son inferiores a 12 m? | ¿Esta libre de obstaculos una zona de 0,5 m. alrededor de cada detector? | ¿Las pruebas de funcionamiento de los detectores son favorables? | ¿La superficie vigilada por cada detector es inferior a los valores máximos admitidos?9 | ¿Las distancias entre detectores y muros son superiores a 0,5 m., salvo en pasillos de 1 m. de ancho?10 | ¿Esta libre de obstáculos una zona de 0,5 m. alrededor de cada detector, lateralmente y por debajo del mismo? | ¿Las pruebas de funcionamiento de los detectores son favorables?11 | existen los extintores adecuados a las clases de fuego posibles | la distancia desde cualquier punto al extintor más cercano no excede de: 25 m. para extintores que han de usarse en fuegos de clase A 50 m. para extintores que han de usarse en fuegos de tipo B | El emplazamiento de los extintores es correcto | Los extintores son fácilmente accesibles | Existe señalización de los extintores | existen puntos de limpieza correctamente instalados | existen puntos de prueba correctamente instalados | existe presostato o interruptor de flujo supervisado en la central de detección | las señales de alarma se transmiten a un lugar vigilado | la vávula de corte esta supervisada, mediante final de carrera, en la central de detección | la tubería utilizada es de cobre o acero | la tubería utilizada es de acero galvanizado en caso de instalación seca, alterna o de acción previa | es posible vaciar toda la tubería del sistema | los ramales se conectan únicamente a la parte lateral o superior del colector | existe un soporte como máximo cada 4 m. | existe al menos un soporte por cada sección de tubería ranurada | existe al menos un soporte a una distancias 1 m. de cada junta | existe al menos 1 soporte por rociador | las tubería verticales de más de 2 m. tienen soporte adicional | el puesto de control esta señalizado y con la placa de características presente | Distancia del deflector del rociador a la carga mayor o igual 150 mm. | Separación vertical entre niveles menor o igual a 3,5 m., o dos niveles de producto como máximo | El almacén se ha clasificado de categoría III−IV en caso de que la carga esté retractilada? | Si los rociadores estan distribuidos en las chimeneas y cada dos cargas, el almacén debe de ser categoría I−II | Si los rociadores estan distribuidos en las chimeneas y en cada carga, el almacén debe ser de categoría III−IV | Existe un ramal por cada 3,2 m. de anchura de estante? | Los rociadores intermedios deben son de respuesta rápida? | Los rociadores de techo tienen igual o menor sensibilidad que los de estanterías? | Los rociadores ubicados en las estanterías disponen de jaula y placa antiagua de entre 75−150 mm? | Los rociadores ESFR estan ubicados en las zonas de almacenamiento | Las estanterías que protegen no deben ser del tipo cerrado | Los materiales se almacenan de forma diferente a estar en contenedores abiertos | Los materiales no estan almacenados en BIN−BOX | Se trata de un sistema sólo de tubería húmeda | Las mercancías a almacenar son susceptibles de poder protegerse con esfr | La altura máxima del edificio en cualquier punto es de 13,7 m | La altura máxima de almacenamiento es de 12,2 m. | La pendiente del techo es de 16,7% | El tipo de rociador elegido y los parámetros de diseño son correctos de acuerdo con las alturas del edificio, almacenamiento, y el riesgo asociado | se ha considerado de manera correcta la duración del abastecimiento y el caudal para los medios manuales asociados | La temperatura en el interior del almacén esta por encima del riesgo de congelación | Se ha considerado de manera correcta la operación de 12 cabezas rociadoras a las presiones requeridas por el riesgo | En caso de existir protección bajo obstrucciones, se han considerado 14 cabezas rociadoras en operación | La cobertura máxima por rociador es de 9,3 m2 | La cobertura mínima por rociador es de 6 m2 | La separación máxima entre rociadores es de 3,7 m. si la altura de almacenamiento no excede de 9,1 m. | La separación máxima entre rociadores es de 3,1 m. si la altura de almacenamiento supera los 9,1 m. | La separación mínima entre rociadores es de 2,4 m. | El deflector de los rociadores k14 colgantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 152−356 mm | El deflector de los rociadores k14 montantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 76−304 mm | El deflector de los rociadores k25 colgantes se encuentra a una distancia del techo comprendida entre 152−457 mm | Las distancias de los rociadores a correas, vigas u obstáculos similares son suficientes para su correcto funcionamiento | Se cumplen los requisitos de distancia del deflector al propio tubo o en caso necesario se utilizan velas | Se cumplen, en general, los requisitos relativos a la no obstrucción de la descarga de rociadores, según NFPA | Se incluyen rociadores bajo obstrucciones superiores a los límites establecidos por la norma | Los rociadores caen fuera de la vertical de exutorios, lucernarios, etc. | La distancia entre el deflector y la parte superior del almacenamiento es mayor o igual a 914mm. | Los soportes son correctos y están detallados en los planos | En los planos deben estar indicados las posiciones de los elementos que pueden producir obstrucciones (luminarias, correas, etc.) | Los cálculos del diseño, concentración y diámetros son correctos | si existe tubería de diámetro nominal mayor de 32 mm., el sistema de extinción completo (botellas y tubería) debe tener marcado CE | El factor de concentración elegido es el adecuado al riesgo | Se han tenido en cuenta los requisitos de seguridad para zonas ocupadas | Los accesorios utilizados (TE´s, codos…) están preparados para resistir alta presión | La tubería utilizada es la correcta en términos de presión | La soportación utilizada es correcta (soportes fijos) | Las boquillas están distribuidas para permitir un reparto uniforme del gas | Si el recinto tiene una altura entre 5 − 10 m., se instalan boquillas adicionales a un tercio de la altura del techo | Los detectores están correctamente instalados y tienen líneas cruzadas | Existe un retardo de disparo no superior a 30 s | Existen pulsadores de disparo y de inhibición | Existe sirena de prealarma | Existe letrero óptico−acústico de extinción disparada | El sistema dispone de algún dispositivo de bloqueo mecánico | El sistema dispone de dispositivos de control de peso | Existe un mecanismo para detectar una fuga o derramamiento de agua? | ¿La cantidad de detectores son adecuados para cumplir su tarea principal? | Es el techo del área de servidores impermeable para evitar el paso de agua desde niveles superiores? | Están construidas las puertas del área de servidores de manera que sellen las entradas ante fugas externas, bloqueando el ingreso de agua por las mismas | Contiene el área de servidores un drenaje en el piso en caso de ingreso de agua | ¿La central es individual y exclusiva del usuario? | ¿Las pruebas de funcionamiento se han realizado con resultado favorable? | ¿Esta situada en las cercanias de un acceso principal a nivel de calle y accesible? | ¿Esta protegida contra eventuales acciones perjudiciales (Vibraciones, humo, polvo, vapores, etc)? | ¿En caso de fallo de alimentación eléctrica de la red, se comprueba que conmuta automáticamente la alimentación por baterías? | ¿La alimentación de la red cumple las siguientes prescripciones: Circuito diferenciado y exclusivo, Protección independiente, Capaz de alimentar simultaneamente la central, sistemas de alarma y carga máxima de la batería.? | ¿Existen señales visuales y sonoras que idiquen un fallo de alimentación de red y de alimentación de las baterías? | ¿Existen y funcionan correctamente dispositivos de alarma de incendio en la Central o en su proximidad? | ¿Se ha facilitado la información necesaria sobre el uso y las instrucciones de mantenimiento de la instalación, para su buen uso y conservación? | ¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso?12 | ¿Los funcionarios autorizados para armar y desactivar el Sistema de Alarmas tienen asignada una Clave de Acceso adicional para ser empleada en caso de una situación delictiva?13 | ¿Las claves de acceso son actualizadas cada seis meses?14 | ¿El Plan de mantenimiento de las antenas se hace cada seis meses? | ¿Se hacen pruebas de operatividad a las antenas? | ¿Los asesores de las tiendas realizan informes mensuales sobre el estado, inspecciones, mantenimientos, etc. de las antenas? | ¿Existe un procedimiento para el control de acceso de visitantes? | ¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de visitantes? | ¿Dentro de los procedimientos se encuentra el registro fotográfico de la persona visitante? | ¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento? | ¿El visitante recibe dentro de su Tarjeta control o carnet, un instructivos con Medidas de seguridad al interior de las instalaciones? | ¿Dentro del procedimiento, la Empresa de Vigilancia ó anfitrión, le solicita al visitante un documento con foto, exceptuando la Cédula de Ciudadanía? | ¿El control de acceso de visitantes cuenta con una inspección personal mediante la ayuda de un Garrett? | Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia cuenta con caninos entrenados que ayuden a prevenir la entrada de elementos peligrosos o sustancias psico-activas? | ¿El control de acceso de visitantes cuenta con Arcos infra-rojos y Rayos X para objetos? | Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia le suministra al visitante una tarjeta RIF para su desplazamiento al interior de las instalaciones? | ¿Existe un procedimiento para el control de acceso de funcionarios? | ¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de funcionarios? | ¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento?15 | ¿El funcionario cuenta con una tarjeta o carnet, para el control de su ingreso y salida de las instalaciones? | ¿Existe un procedimiento para el control de acceso de vehículos? | ¿Existe un software que agilice y optimice el control de acceso de vehículos? | ¿La empresa de vigilancia cuenta con ayudas electrónicas que fortalezcan este procedimiento?16 | ¿Los funcionarios propietarios de vehículos cuentan con un tarjeta, control o carnet, para el control de su ingreso y salida de las instalaciones, en el que se incluya su fotografía personal y la del vehículo? | Para casos especiales ¿La empresa de vigilancia cuenta con caninos entrenados que ayuden a prevenir la entrada de elementos peligrosos o sustancias psico-activas?17 | ¿Dentro del procedimiento, la Empresa de Vigilancia ó anfitrión, le solicita al visitante un documento con foto, exceptuando la Cédula de Ciudadanía, que permita crear una base de datos de vehículos visitantes y que prevenga el acceso de un vehículo hurta | ¿Los parqueaderos son amplios y suficientes para la cantidad de funcionarios y visitantes? | ¿Los parqueaderos son vigilados o monitoreados mediante CCTV? | ¿Los parqueaderos destinados a despacho de mercancías están monitoreados individualmente? | ¿El guarda de seguridad se percata de la identidad de la persona y su vehículo mediante una cámara del CCTV? | ¿El guarda de seguridad es quien activa el sistema de apertura y cierres de portones del acceso vehicular, en el caso de visitantes? | ¿Los propietarios de vehículos cuentan con tarjeta RIF u otros mecanismos electrónicos para su acceso y salida a las instalaciones ó edificaciones? | ¿Todos los vehículos que entran y salen de las instalaciones son monitoreados por el CCTV? | Se capacita al personal de seguridad en la utilizacion de los dispositivos y herramientas tecnologicas de seguridad?. | Se recibe capacitación frecuentemente acerca de los avances tecnológicos y actualizaciones de los sistemas | Tiene un procedimiento a seguir para la solicitud y respuesta de requerimientos por parte de empleados y clientes. | Se cuenta con Telefonos Celulares para las comunicaciones del personal de seguridad. | Se cuenta con Radios Avantel para la comunicación de Seguridad. | El software de monitoreo permite función matricial | La administración del sistema de CCTV es independiente y solo le compete al departamento de seguridad | Se realizan estudios previos documentados para el desarrollo de proyectos de infraestructura? | Existe alguna bitácora de funcionamiento del sistema | Existe algún protocolo establecido para restauración del sistema de CCTV en caso de fallo general | Existen las condiciones eléctricas óptimas para el funcionamiento de los equipos de CCTV | Se tiene condiciones óptimas de iluminación para las áreas resguardadas con equipos de video? | Se realiza interventoría de proyectos a los sistemas instalados | Se tiene hoja de vida de los equipos instalados, con referencias de tiempo de instalación